## Corrected Intensities
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Ca 317.933 (cps) | Y 371.029 (IS) (cps) | La 398.852 (cps) | Na 589.592 (cps)
1 | Calib Blank 1 |  | 5/24/2024 9:18:36 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 423363.4171 | 2674138.4532 | -864.2372 | 125289.7808
2 | Calib Std 1 |  | 5/24/2024 9:21:56 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 374657.2219 | 2692285.7891 | 1359779.7455 | 2183068.5137
3 | Calib Std 2 |  | 5/24/2024 9:25:02 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 750166.571 | 2666560.2707 | 2633439.1107 | 3845393.3707
4 | Calib Std 3 |  | 5/24/2024 9:28:04 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1385826.4274 | 2690693.7002 | 3925898.6657 | 5818126.3743
5 | Calib Std 4 |  | 5/24/2024 9:31:10 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1751256.2602 | 2702053.6346 | 5300386.4531 | 7843830.2503
6 | Calib Std 5 |  | 5/24/2024 9:34:16 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2268798.2482 | 2699917.6263 | 6509081.3926 | 10224625.4754
7 | Calib Std 6 |  | 5/24/2024 9:37:23 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 3662805.981 | 2655979.2133 | 10483799.4974 | 16869548.5393
8 | Calib Std 7 |  | 5/24/2024 9:40:32 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 4455619.0299 | 2649734.8704 | 12954701.1593 | 21543835.3456
9 | Calib Std 8 |  | 5/24/2024 9:43:41 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 6988518.9833 | 2698252.9401 | 20060196.7692 | 35324304.4042
10 | Calib Std 9 |  | 5/24/2024 9:46:51 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 9314447.3463 | 2679617.3145 | 26592082.3313 | 49311388.2074
11 | 1 |  | 5/24/2024 9:50:07 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -504963.0245 | 2727885.3126 | 3367776.9188 | -79238.5417
12 | 2 |  | 5/24/2024 9:53:20 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -446446.8665 | 2681471.2779 | 37882322.1164 | -26953.8225
13 |  |  | 5/24/2024 9:56:37 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -341674.2822 | 2675310.677 | 38724326.3603 | 8895.1991
14 | 4 |  | 5/24/2024 9:59:55 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -442311.8212 | 2710762.5457 | 3517757.0765 | 348434.6795
15 | 5 |  | 5/24/2024 10:03:06 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -449736.4139 | 2720818.3318 | 157200.8348 | -68961.3796
16 | 6 |  | 5/24/2024 10:06:26 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -472206.3082 | 2718611.1803 | 355092.3598 | -9739.2276
17 | 7 |  | 5/24/2024 10:09:45 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -470908.9348 | 2722861.6825 | 671744.1604 | 114428.0802
18 | 8 |  | 5/24/2024 10:13:00 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -467146.2261 | 2723851.0463 | 988795.5632 | 211905.569
19 | 9 |  | 5/24/2024 10:16:12 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -471225.9783 | 2735518.8726 | 1310924.1717 | 267624.2438
20 | 10 |  | 5/24/2024 10:19:24 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -458124.8937 | 2734807.7437 | 1618436.0688 | 434440.0644
21 | 11 |  | 5/24/2024 10:22:33 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -471952.4382 | 2685388.1774 | 1954132.0259 | 343689.2965
22 | 12 |  | 5/24/2024 10:25:43 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -470787.7137 | 2742598.6938 | 2321366.4335 | 354192.6544
23 | 13 |  | 5/24/2024 10:28:51 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -465053.7308 | 2732260.168 | 2677002.7937 | 359263.7837
24 | 14 |  | 5/24/2024 10:32:00 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -422207.3383 | 2734278.4939 | 3140696.0365 | 358244.7855
25 | 15 |  | 5/24/2024 10:40:40 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -402844.6143 | 2754963.5232 | 18895317.7321 | 1248.1577
26 | 16 |  | 5/24/2024 10:43:56 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -433491.6944 | 2763543.859 | 17260001.0131 | -99358.5894
27 | 17 |  | 5/24/2024 10:47:12 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 4160284.5352 | 2722615.0478 | 315363.2323 | 471137.0189
28 | 18 |  | 5/24/2024 10:50:17 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 8066282.7257 | 2737245.8345 | 8379793.7869 | 367189.2819
29 | 19 |  | 5/24/2024 10:53:24 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 779009.9733 | 2732302.078 | 736107.7524 | 1028004.1798
30 | 20 |  | 5/24/2024 10:56:33 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -467467.6338 | 2730855.6674 | 255447.0996 | -79799.8169
31 | 21 |  | 5/24/2024 10:59:53 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -441017.3701 | 2746693.1167 | 321656.2228 | 25066.538
32 | 22 |  | 5/24/2024 11:03:11 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -372517.503 | 2728080.0277 | 320662.132 | 170131.2022
33 | 23 |  | 5/24/2024 11:06:28 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -306166.8952 | 2762338.6865 | 350132.2177 | 333218.7373
34 | 24 |  | 5/24/2024 11:09:45 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -213410.6504 | 2733258.2985 | 373215.8215 | 470038.7553
35 | 25 |  | 5/24/2024 11:12:55 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -95963.0338 | 2771191.945 | 429904.7767 | 590536.2944
36 | 26 |  | 5/24/2024 11:16:05 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 34858.4719 | 2729230.143 | 498809.7519 | 683177.5446
37 | 27 |  | 5/24/2024 11:19:12 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 187574.955 | 2755025.8098 | 552614.6604 | 766596.8316
38 | 28 |  | 5/24/2024 11:22:19 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 412543.8922 | 2745428.0302 | 610526.5261 | 861380.0946
39 | 29 |  | 5/24/2024 11:25:25 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 576810.9274 | 2750819.8245 | 671430.2846 | 931057.9424
40 | 30 |  | 5/24/2024 11:28:32 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2126911.0681 | 2747515.5654 | 2959917.6105 | 41294.4955
41 | 2 ppm |  | 5/24/2024 11:31:41 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 329784.9598 | 2784372.174 | 1359210.3154 | 2081874.805
42 | 31 |  | 5/24/2024 11:34:45 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -491132.9044 | 2695948.3574 | 34917853.2277 | -82653.3381
43 | 32 |  | 5/24/2024 11:38:03 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 4261290.2316 | 2770940.1272 | 350393.0378 | 445449.724
44 | 33 |  | 5/24/2024 11:41:08 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 3837626.0073 | 2718090.9096 | 8190163.3004 | 113638.4932
45 | 34 |  | 5/24/2024 11:44:13 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 900721.5238 | 2771507.0079 | 1602403.96 | 1035061.7486
46 | 35 |  | 5/24/2024 11:47:14 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -431028.3937 | 2747597.1853 | 539165.4728 | -70381.3026
47 | 36 |  | 5/24/2024 11:50:29 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -436168.501 | 2756709.9691 | 658148.9799 | 34234.347
48 | 37 |  | 5/24/2024 11:53:42 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -375310.9471 | 2794390.8468 | 677596.6553 | 188894.5861
49 | 38 |  | 5/24/2024 11:56:56 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -265845.81 | 2763533.3319 | 708407.8175 | 327538.2055
50 | 39 |  | 5/24/2024 12:00:10 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -210435.9696 | 2724207.8102 | 802933.5391 | 452472.7789
51 | 40 |  | 5/24/2024 12:03:22 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -92022.3658 | 2783899.5246 | 896993.0003 | 578696.2241
52 | 41 |  | 5/24/2024 12:06:31 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 29562.3773 | 2653223.3345 | 982980.7523 | 691737.0688
53 | 42 |  | 5/24/2024 12:09:36 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 197086.7991 | 2729529.2238 | 1119708.8748 | 792680.9101
54 | 43 |  | 5/24/2024 12:12:39 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 401614.9643 | 2732199.4226 | 1284877.0369 | 894790.5302
55 | 44 |  | 5/24/2024 12:15:42 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 649727.0008 | 2751796.43 | 1414270.3117 | 974123.5879
56 | 45 |  | 5/24/2024 12:18:49 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2338991.8924 | 2757469.5498 | 5637261.0177 | 252603.166
57 | 46 |  | 5/24/2024 12:21:52 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 3102257.3183 | 2733525.8783 | 1922.2874 | 297077.124
58 | 47 |  | 5/24/2024 12:25:03 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1803316.9838 | 2735007.3445 | 54082574.8101 | 159652.2168
59 | 48 |  | 5/24/2024 12:33:45 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 4675275.234 | 2721157.484 | 50621511.3814 | 90426.4084
60 | 49 |  | 5/24/2024 12:36:56 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -25412.6806 | 2767925.1416 | 2456202.6222 | 280999.3839
61 | 50 |  | 5/24/2024 12:40:03 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 86128.285 | 2752563.5944 | 92503.8796 | 256866.4484
62 | 51 |  | 5/24/2024 12:43:14 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -41900.9259 | 2729696.4775 | 205220.7699 | 438796.2996
63 | 52 |  | 5/24/2024 12:46:25 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -133072.9272 | 2735106.7958 | 391633.9567 | 417901.1141
64 | 53 |  | 5/24/2024 12:49:37 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -158494.6911 | 2752660.5048 | 597683.0141 | 378333.0198
65 | 54 |  | 5/24/2024 12:52:49 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -162183.958 | 2767143.6289 | 810904.5319 | 358187.2816
66 | 55 |  | 5/24/2024 12:55:59 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -145405.6787 | 2758426.5696 | 1051529.2098 | 337575.4531
67 | 56 |  | 5/24/2024 12:59:08 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -73757.3833 | 2768789.5241 | 1269186.6699 | 340587.57
68 | 57 |  | 5/24/2024 1:02:16 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -84450.6954 | 2776347.7228 | 1550322.1555 | 300828.1437
69 | 58 |  | 5/24/2024 1:05:23 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -71453.4106 | 2742858.1395 | 1824918.43 | 298622.0321
70 | 59 |  | 5/24/2024 1:08:32 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -19270.0139 | 2773719.2349 | 2260198.5897 | 300458.0617
71 | 60 |  | 5/24/2024 1:11:42 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 968730.1254 | 2767844.2906 | 13825963.6558 | -42099.5734
72 | 3 ppm |  | 5/24/2024 1:14:49 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 700558.7853 | 2786509.8793 | 2671192.335 | 3717349.7523
73 | 61 |  | 5/24/2024 1:17:52 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 6482061.8399 | 2766369.4295 | -480.3639 | 707640.119
74 | 62 |  | 5/24/2024 1:20:58 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 6513912.6437 | 2784091.2707 | 301610.7312 | 723613.0844
75 | 63 |  | 5/24/2024 1:24:06 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 11161292.5599 | 2763594.1779 | 406030.2338 | 471135.7481
76 | 64 |  | 5/24/2024 1:27:12 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2464337.4309 | 2772745.43 | 58098.0853 | 880249.4662
77 | 65 |  | 5/24/2024 1:30:21 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1617666.9138 | 2747777.504 | 19929.1422 | 615229.8681
78 | 66 |  | 5/24/2024 1:33:27 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2080491.4594 | 2751256.9204 | 13124.379 | 938783.2382
79 | 67 |  | 5/24/2024 1:36:34 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1880537.5181 | 2747873.7272 | 20504.9689 | 993463.7298
80 | 68 |  | 5/24/2024 1:39:39 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1795023.62 | 2782216.9228 | 30655.9049 | 1005300.0537
81 | 69 |  | 5/24/2024 1:42:47 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1874538.5572 | 2755369.3512 | 38207.5836 | 1007353.2572
82 | 70 |  | 5/24/2024 1:45:58 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2105567.6624 | 2725687.9298 | 46632.1622 | 1045792.8186
83 | 71 |  | 5/24/2024 1:49:04 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1996024.1293 | 2750699.9891 | 47481.4606 | 938026.9831
84 | 72 |  | 5/24/2024 1:52:10 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2092623.5226 | 2740467.5365 | 50918.8699 | 949325.4996
85 | 73 |  | 5/24/2024 1:55:16 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2224719.6093 | 2778562.3676 | 54784.5867 | 915506.1052
86 | 74 |  | 5/24/2024 1:58:21 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2394431.9239 | 2754625.4115 | 57443.0016 | 888841.1445
87 | 75 |  | 5/24/2024 2:01:29 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2659236.5278 | 2765939.8967 | 210486.6372 | 52780.6574
88 | 76 |  | 5/24/2024 2:04:40 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1294569.9588 | 2777635.802 | 3453731.7095 | 89473.9839
89 | 77 |  | 5/24/2024 2:07:46 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 4054683.2098 | 2730551.6234 | 17988857.9461 | 418665.2432
90 | 78 |  | 5/24/2024 2:10:49 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 4457554.6989 | 2752392.5643 | 18445187.9117 | 163317.0296
91 | 79 |  | 5/24/2024 2:13:54 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 685868.5586 | 2693610.9928 | 2664618.1988 | 1104943.375
92 | 80 |  | 5/24/2024 2:16:56 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -358437.2009 | 2759758.3025 | 154547.4914 | 78909.0349
93 | 81 |  | 5/24/2024 2:20:11 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -297284.8434 | 2724154.4379 | 293228.6688 | 229645.2805
94 | 82 |  | 5/24/2024 2:23:24 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -226243.8848 | 2767301.6205 | 445868.1864 | 328454.6572
95 | 83 |  | 5/24/2024 2:26:37 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -120857.6171 | 2765173.7346 | 590253.4027 | 424478.7176
96 | 84 |  | 5/24/2024 2:29:46 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -106409.9494 | 2753466.2603 | 753245.6396 | 504197.4915
97 | 85 |  | 5/24/2024 2:32:53 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -29719.1912 | 2730984.5042 | 927395.488 | 586942.5229
98 | 86 |  | 5/24/2024 2:36:00 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 76912.7243 | 2724479.2588 | 1227267.274 | 657623.9591
99 | 87 |  | 5/24/2024 2:39:06 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 179036.9489 | 2766922.7419 | 1436645.7076 | 731337.2902
100 | 88 |  | 5/24/2024 2:42:09 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 302552.238 | 2729466.4898 | 1744169.0361 | 825123.2532
101 | 89 |  | 5/24/2024 2:45:12 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 413647.2956 | 2730634.3662 | 2024972.0136 | 905196.4672
102 | 90 |  | 5/24/2024 2:48:12 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2614661.8257 | 2765499.5862 | 11730941.1037 | 65956.1262
103 | 4 ppm |  | 5/24/2024 2:51:16 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1296666.9868 | 2757667.2342 | 3967342.8216 | 5560047.4047

## Corrected Intensities RSDs
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Ca 317.933 | Y 371.029 (IS) | La 398.852 | Na 589.592
1 | Calib Blank 1 |  | 5/24/2024 9:18:36 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.7621% | 1.07% | 9.858% | 0.7382%
2 | Calib Std 1 |  | 5/24/2024 9:21:56 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.685% | 0.3732% | 0.163% | 1.363%
3 | Calib Std 2 |  | 5/24/2024 9:25:02 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 3.51% | 0.9916% | 0.3245% | 1.28%
4 | Calib Std 3 |  | 5/24/2024 9:28:04 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.37% | 0.8694% | 1.32% | 1.151%
5 | Calib Std 4 |  | 5/24/2024 9:31:10 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.317% | 1.875% | 0.9695% | 0.6662%
6 | Calib Std 5 |  | 5/24/2024 9:34:16 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.342% | 0.1388% | 0.6912% | 0.2525%
7 | Calib Std 6 |  | 5/24/2024 9:37:23 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.046% | 1.631% | 0.4302% | 1.086%
8 | Calib Std 7 |  | 5/24/2024 9:40:32 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.9223% | 0.3712% | 0.9625% | 0.5751%
9 | Calib Std 8 |  | 5/24/2024 9:43:41 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.353% | 0.5648% | 1.053% | 0.4264%
10 | Calib Std 9 |  | 5/24/2024 9:46:51 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.9191% | 0.4461% | 1.077% | 1.135%
11 | 1 |  | 5/24/2024 9:50:07 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.3047% | 0.2802% | 0.2348% | 0.5852%
12 | 2 |  | 5/24/2024 9:53:20 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.5747% | 0.2215% | 0.1212% | 1.466%
13 |  |  | 5/24/2024 9:56:37 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.385% | 0.08449% | 0.3697% | 22.18%
14 | 4 |  | 5/24/2024 9:59:55 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.3917% | 0.9043% | 0.592% | 0.3468%
15 | 5 |  | 5/24/2024 10:03:06 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.1702% | 0.878% | 0.7316% | 1.215%
16 | 6 |  | 5/24/2024 10:06:26 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.2191% | 1.02% | 0.2395% | 11.06%
17 | 7 |  | 5/24/2024 10:09:45 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.3648% | 1.38% | 0.977% | 0.4313%
18 | 8 |  | 5/24/2024 10:13:00 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.3784% | 0.8952% | 0.6151% | 0.9075%
19 | 9 |  | 5/24/2024 10:16:12 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.2267% | 1.726% | 1.826% | 0.8166%
20 | 10 |  | 5/24/2024 10:19:24 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.5346% | 2.425% | 1.017% | 1.314%
21 | 11 |  | 5/24/2024 10:22:33 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.2657% | 0.5858% | 1.079% | 1.433%
22 | 12 |  | 5/24/2024 10:25:43 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.7396% | 1.167% | 2.073% | 1.423%
23 | 13 |  | 5/24/2024 10:28:51 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.4382% | 1.325% | 0.9956% | 0.6232%
24 | 14 |  | 5/24/2024 10:32:00 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.1705% | 1.742% | 0.2929% | 0.1919%
25 | 15 |  | 5/24/2024 10:40:40 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.5811% | 2.039% | 0.3095% | 83.71%
26 | 16 |  | 5/24/2024 10:43:56 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.3263% | 1.315% | 0.8484% | 0.5634%
27 | 17 |  | 5/24/2024 10:47:12 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.133% | 0.7675% | 1.045% | 1.169%
28 | 18 |  | 5/24/2024 10:50:17 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.327% | 0.7957% | 1.176% | 1.318%
29 | 19 |  | 5/24/2024 10:53:24 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.181% | 1.069% | 0.1795% | 0.9298%
30 | 20 |  | 5/24/2024 10:56:33 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.3711% | 0.1062% | 1.109% | 0.4517%
31 | 21 |  | 5/24/2024 10:59:53 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.3523% | 1.951% | 0.5339% | 3.651%
32 | 22 |  | 5/24/2024 11:03:11 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.4375% | 1.533% | 0.2674% | 1.952%
33 | 23 |  | 5/24/2024 11:06:28 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.745% | 1.5% | 0.6434% | 0.4809%
34 | 24 |  | 5/24/2024 11:09:45 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 3.377% | 0.8183% | 0.5835% | 0.9623%
35 | 25 |  | 5/24/2024 11:12:55 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 6.655% | 1.827% | 0.2508% | 1.264%
36 | 26 |  | 5/24/2024 11:16:05 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 21.61% | 0.7594% | 0.4202% | 0.6657%
37 | 27 |  | 5/24/2024 11:19:12 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 5.612% | 0.7753% | 0.7384% | 0.2426%
38 | 28 |  | 5/24/2024 11:22:19 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.57% | 0.1345% | 0.6681% | 0.878%
39 | 29 |  | 5/24/2024 11:25:25 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.803% | 1.395% | 0.8401% | 0.5453%
40 | 30 |  | 5/24/2024 11:28:32 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.3611% | 0.4041% | 1.501% | 2.608%
41 | 2 ppm |  | 5/24/2024 11:31:41 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 3.971% | 1.825% | 1.045% | 0.4694%
42 | 31 |  | 5/24/2024 11:34:45 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.3588% | 1.606% | 0.4513% | 1.203%
43 | 32 |  | 5/24/2024 11:38:03 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.435% | 0.8485% | 0.3492% | 0.8526%
44 | 33 |  | 5/24/2024 11:41:08 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.484% | 0.4485% | 1.066% | 1.565%
45 | 34 |  | 5/24/2024 11:44:13 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.54% | 0.3718% | 0.3707% | 2.107%
46 | 35 |  | 5/24/2024 11:47:14 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.4296% | 1.086% | 0.06684% | 0.5042%
47 | 36 |  | 5/24/2024 11:50:29 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.1915% | 1.915% | 0.3464% | 3.339%
48 | 37 |  | 5/24/2024 11:53:42 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.3464% | 0.7131% | 0.2394% | 1.87%
49 | 38 |  | 5/24/2024 11:56:56 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.399% | 0.7664% | 0.5134% | 1.019%
50 | 39 |  | 5/24/2024 12:00:10 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.108% | 1.064% | 0.4471% | 0.5371%
51 | 40 |  | 5/24/2024 12:03:22 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.823% | 0.6841% | 0.4334% | 1.218%
52 | 41 |  | 5/24/2024 12:06:31 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 28.91% | 5.861% | 0.6318% | 1.123%
53 | 42 |  | 5/24/2024 12:09:36 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 6.751% | 0.5967% | 0.07495% | 1.003%
54 | 43 |  | 5/24/2024 12:12:39 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 6.481% | 0.7975% | 0.9075% | 1.204%
55 | 44 |  | 5/24/2024 12:15:42 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.696% | 0.7386% | 1.095% | 0.6029%
56 | 45 |  | 5/24/2024 12:18:49 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.845% | 0.7111% | 0.7874% | 2.014%
57 | 46 |  | 5/24/2024 12:21:52 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.002% | 0.5517% | 9.351% | 0.6875%
58 | 47 |  | 5/24/2024 12:25:03 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.821% | 0.2115% | 0.05803% | 3.535%
59 | 48 |  | 5/24/2024 12:33:45 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.314% | 1.139% | 0.8869% | 0.4542%
60 | 49 |  | 5/24/2024 12:36:56 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 27.92% | 2.637% | 0.2941% | 1.125%
61 | 50 |  | 5/24/2024 12:40:03 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 7.316% | 0.5727% | 1.137% | 0.9294%
62 | 51 |  | 5/24/2024 12:43:14 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 17.73% | 1.541% | 0.05776% | 0.689%
63 | 52 |  | 5/24/2024 12:46:25 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 6.063% | 0.4776% | 0.5515% | 0.3888%
64 | 53 |  | 5/24/2024 12:49:37 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 4.854% | 0.3393% | 1.113% | 1.191%
65 | 54 |  | 5/24/2024 12:52:49 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 3.847% | 1.966% | 1.017% | 0.6391%
66 | 55 |  | 5/24/2024 12:55:59 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 4.576% | 1.44% | 0.918% | 0.6211%
67 | 56 |  | 5/24/2024 12:59:08 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 9.232% | 1.3% | 0.4497% | 0.3931%
68 | 57 |  | 5/24/2024 1:02:16 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 8.567% | 1.323% | 0.8112% | 1.631%
69 | 58 |  | 5/24/2024 1:05:23 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 7.842% | 1.904% | 0.8908% | 1.106%
70 | 59 |  | 5/24/2024 1:08:32 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 29.23% | 2.037% | 0.7589% | 0.9979%
71 | 60 |  | 5/24/2024 1:11:42 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.6246% | 1.349% | 0.5026% | 3.176%
72 | 3 ppm |  | 5/24/2024 1:14:49 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.888% | 1.48% | 0.4018% | 0.3389%
73 | 61 |  | 5/24/2024 1:17:52 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.7255% | 1.026% | 34.15% | 1.707%
74 | 62 |  | 5/24/2024 1:20:58 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.897% | 1.716% | 0.5585% | 0.4793%
75 | 63 |  | 5/24/2024 1:24:06 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.7634% | 0.09703% | 0.4369% | 1.169%
76 | 64 |  | 5/24/2024 1:27:12 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.592% | 0.4668% | 0.5754% | 2.224%
77 | 65 |  | 5/24/2024 1:30:21 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.2428% | 1.369% | 0.8771% | 6.189%
78 | 66 |  | 5/24/2024 1:33:27 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.248% | 2.257% | 2.554% | 0.4832%
79 | 67 |  | 5/24/2024 1:36:34 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.441% | 0.6045% | 1.236% | 1.77%
80 | 68 |  | 5/24/2024 1:39:39 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.941% | 1.413% | 0.8429% | 1.005%
81 | 69 |  | 5/24/2024 1:42:47 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.79% | 1.921% | 0.861% | 0.8147%
82 | 70 |  | 5/24/2024 1:45:58 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.421% | 1.031% | 0.2874% | 2.158%
83 | 71 |  | 5/24/2024 1:49:04 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.652% | 1.582% | 1.321% | 0.1724%
84 | 72 |  | 5/24/2024 1:52:10 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.7136% | 0.9356% | 0.4732% | 1.67%
85 | 73 |  | 5/24/2024 1:55:16 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.478% | 1.256% | 0.3152% | 1.535%
86 | 74 |  | 5/24/2024 1:58:21 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.708% | 1.553% | 0.2051% | 1.578%
87 | 75 |  | 5/24/2024 2:01:29 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.015% | 1.36% | 0.2667% | 5.116%
88 | 76 |  | 5/24/2024 2:04:40 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.091% | 0.494% | 0.3065% | 2.943%
89 | 77 |  | 5/24/2024 2:07:46 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.772% | 0.5665% | 1.194% | 1.191%
90 | 78 |  | 5/24/2024 2:10:49 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.2261% | 0.5043% | 0.5215% | 1.604%
91 | 79 |  | 5/24/2024 2:13:54 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.1914% | 0.9744% | 1.216% | 0.5959%
92 | 80 |  | 5/24/2024 2:16:56 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.7847% | 1.23% | 0.136% | 0.4009%
93 | 81 |  | 5/24/2024 2:20:11 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.534% | 1.306% | 0.3029% | 2.313%
94 | 82 |  | 5/24/2024 2:23:24 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.573% | 1.249% | 0.5179% | 1.682%
95 | 83 |  | 5/24/2024 2:26:37 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 7.259% | 0.7818% | 0.1375% | 0.4496%
96 | 84 |  | 5/24/2024 2:29:46 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 5.919% | 1.908% | 0.6893% | 1.069%
97 | 85 |  | 5/24/2024 2:32:53 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 26.27% | 0.671% | 0.8263% | 0.4109%
98 | 86 |  | 5/24/2024 2:36:00 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 14.75% | 0.5982% | 0.6699% | 0.8728%
99 | 87 |  | 5/24/2024 2:39:06 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 4.248% | 1.251% | 0.5944% | 1.607%
100 | 88 |  | 5/24/2024 2:42:09 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 4.101% | 1.23% | 1.871% | 1.594%
101 | 89 |  | 5/24/2024 2:45:12 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 3.815% | 1.316% | 1.081% | 1.232%
102 | 90 |  | 5/24/2024 2:48:12 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.884% | 0.9183% | 0.7625% | 3.503%
103 | 4 ppm |  | 5/24/2024 2:51:16 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.823% | 1.574% | 0.6089% | 0.9341%

## Conc. in Calib Units
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Ca 317.933 (mg/L) | Y 371.029 (IS) (%) | La 398.852 (mg/L) | Na 589.592 (mg/L)
1 | Calib Blank 1 |  | 5/24/2024 9:18:36 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0 | 99.7896 | 0 | 0
2 | Calib Std 1 |  | 5/24/2024 9:21:56 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1 | 100.6425 | 1 | 1
3 | Calib Std 2 |  | 5/24/2024 9:25:02 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2 | 100.0011 | 2 | 2
4 | Calib Std 3 |  | 5/24/2024 9:28:04 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 3 | 101.0508 | 3 | 3
5 | Calib Std 4 |  | 5/24/2024 9:31:10 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 4 | 101.0392 | 4 | 4
6 | Calib Std 5 |  | 5/24/2024 9:34:16 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 5 | 101.0343 | 5 | 5
7 | Calib Std 6 |  | 5/24/2024 9:37:23 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 8 | 97.6203 | 8 | 8
8 | Calib Std 7 |  | 5/24/2024 9:40:32 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 10 | 98.6679 | 10 | 10
9 | Calib Std 8 |  | 5/24/2024 9:43:41 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 15 | 100.9013 | 15 | 15
10 | Calib Std 9 |  | 5/24/2024 9:46:51 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 20 | 100.6757 | 20 | 20
11 | 1 |  | 5/24/2024 9:50:07 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.88004 | 101.81 | 2.5789 | 0.53252
12 | 2 |  | 5/24/2024 9:53:20 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.75521 | 100.4647 | 28.529 | 0.55383
13 |  |  | 5/24/2024 9:56:37 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.53171 | 99.9929 | 29.1621 | 0.56845
14 | 4 |  | 5/24/2024 9:59:55 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.74639 | 100.3315 | 2.6917 | 0.70685
15 | 5 |  | 5/24/2024 10:03:06 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.76223 | 100.9719 | 0.16504 | 0.53671
16 | 6 |  | 5/24/2024 10:06:26 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.81016 | 100.7643 | 0.31383 | 0.56085
17 | 7 |  | 5/24/2024 10:09:45 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.8074 | 100.7458 | 0.5519 | 0.61146
18 | 8 |  | 5/24/2024 10:13:00 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.79937 | 101.2236 | 0.79028 | 0.6512
19 | 9 |  | 5/24/2024 10:16:12 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.80807 | 101.2151 | 1.0325 | 0.67391
20 | 10 |  | 5/24/2024 10:19:24 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.78012 | 99.9126 | 1.2637 | 0.74191
21 | 11 |  | 5/24/2024 10:22:33 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.80962 | 99.7432 | 1.5161 | 0.70492
22 | 12 |  | 5/24/2024 10:25:43 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.80714 | 101.4431 | 1.7922 | 0.7092
23 | 13 |  | 5/24/2024 10:28:51 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.79491 | 100.7179 | 2.0596 | 0.71127
24 | 14 |  | 5/24/2024 10:32:00 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.7035 | 100.4583 | 2.4082 | 0.71085
25 | 15 |  | 5/24/2024 10:40:40 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.6622 | 102.5039 | 14.2535 | 0.56533
26 | 16 |  | 5/24/2024 10:43:56 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.72758 | 101.9681 | 13.0239 | 0.52432
27 | 17 |  | 5/24/2024 10:47:12 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 9.0721 | 100.9414 | 0.28395 | 0.75687
28 | 18 |  | 5/24/2024 10:50:17 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 17.4045 | 102.3159 | 6.3473 | 0.7145
29 | 19 |  | 5/24/2024 10:53:24 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.859 | 100.9407 | 0.6003 | 0.98386
30 | 20 |  | 5/24/2024 10:56:33 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.80006 | 102.168 | 0.23891 | 0.53229
31 | 21 |  | 5/24/2024 10:59:53 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.74363 | 100.7846 | 0.28869 | 0.57504
32 | 22 |  | 5/24/2024 11:03:11 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.5975 | 100.8504 | 0.28794 | 0.63417
33 | 23 |  | 5/24/2024 11:06:28 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.45596 | 102.8923 | 0.3101 | 0.70065
34 | 24 |  | 5/24/2024 11:09:45 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.25809 | 101.571 | 0.32745 | 0.75642
35 | 25 |  | 5/24/2024 11:12:55 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.0075456 | 101.4498 | 0.37007 | 0.80554
36 | 26 |  | 5/24/2024 11:16:05 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.27153 | 102.3105 | 0.42188 | 0.8433
37 | 27 |  | 5/24/2024 11:19:12 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.59731 | 102.4304 | 0.46233 | 0.8773
38 | 28 |  | 5/24/2024 11:22:19 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.0772 | 102.5879 | 0.50588 | 0.91594
39 | 29 |  | 5/24/2024 11:25:25 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.4276 | 102.2156 | 0.55167 | 0.94434
40 | 30 |  | 5/24/2024 11:28:32 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 4.7344 | 102.2728 | 2.2723 | 0.58165
41 | 2 ppm |  | 5/24/2024 11:31:41 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.90068 | 101.9956 | 1.0688 | 1.4134
42 | 31 |  | 5/24/2024 11:34:45 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.85054 | 101.7506 | 26.3002 | 0.53113
43 | 32 |  | 5/24/2024 11:38:03 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 9.2875 | 103.2992 | 0.31029 | 0.7464
44 | 33 |  | 5/24/2024 11:41:08 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 8.3838 | 101.6186 | 6.2047 | 0.61114
45 | 34 |  | 5/24/2024 11:44:13 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.1186 | 103.2623 | 1.2516 | 0.98674
46 | 35 |  | 5/24/2024 11:47:14 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.72232 | 101.588 | 0.45222 | 0.53613
47 | 36 |  | 5/24/2024 11:50:29 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.73329 | 101.7585 | 0.54168 | 0.57878
48 | 37 |  | 5/24/2024 11:53:42 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.60346 | 103.6586 | 0.5563 | 0.64182
49 | 38 |  | 5/24/2024 11:56:56 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.36995 | 102.6616 | 0.57947 | 0.69833
50 | 39 |  | 5/24/2024 12:00:10 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.25174 | 100.8537 | 0.65054 | 0.74926
51 | 40 |  | 5/24/2024 12:03:22 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.00086077 | 103.6581 | 0.72126 | 0.80071
52 | 41 |  | 5/24/2024 12:06:31 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.26023 | 102.2665 | 0.78591 | 0.84679
53 | 42 |  | 5/24/2024 12:09:36 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.6176 | 102.2694 | 0.88871 | 0.88794
54 | 43 |  | 5/24/2024 12:12:39 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.0539 | 101.3523 | 1.0129 | 0.92956
55 | 44 |  | 5/24/2024 12:15:42 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.5832 | 102.1349 | 1.1102 | 0.9619
56 | 45 |  | 5/24/2024 12:18:49 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 5.1868 | 103.1297 | 4.2853 | 0.66779
57 | 46 |  | 5/24/2024 12:21:52 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 6.815 | 102.3872 | 0.048291 | 0.68592
58 | 47 |  | 5/24/2024 12:25:03 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 4.0441 | 102.142 | 40.7093 | 0.6299
59 | 48 |  | 5/24/2024 12:33:45 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 10.1707 | 100.9681 | 38.1071 | 0.60168
60 | 49 |  | 5/24/2024 12:36:56 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.14296 | 100.4909 | 1.8936 | 0.67936
61 | 50 |  | 5/24/2024 12:40:03 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.3809 | 103.4007 | 0.1164 | 0.66953
62 | 51 |  | 5/24/2024 12:43:14 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.10778 | 100.7003 | 0.20114 | 0.74368
63 | 52 |  | 5/24/2024 12:46:25 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.08671 | 102.051 | 0.3413 | 0.73517
64 | 53 |  | 5/24/2024 12:49:37 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.14094 | 102.7862 | 0.49622 | 0.71904
65 | 54 |  | 5/24/2024 12:52:49 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.14881 | 101.7605 | 0.65653 | 0.71083
66 | 55 |  | 5/24/2024 12:55:59 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.11302 | 102.2131 | 0.83745 | 0.70242
67 | 56 |  | 5/24/2024 12:59:08 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.039824 | 102.4784 | 1.0011 | 0.70365
68 | 57 |  | 5/24/2024 1:02:16 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.017013 | 102.2754 | 1.2125 | 0.68745
69 | 58 |  | 5/24/2024 1:05:23 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.044739 | 100.7508 | 1.4189 | 0.68655
70 | 59 |  | 5/24/2024 1:08:32 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.15606 | 101.7004 | 1.7462 | 0.6873
71 | 60 |  | 5/24/2024 1:11:42 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.2637 | 103.5518 | 10.442 | 0.54766
72 | 3 ppm |  | 5/24/2024 1:14:49 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.6916 | 103.3388 | 2.0552 | 2.0801
73 | 61 |  | 5/24/2024 1:17:52 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 14.025 | 103.5422 | 0.046484 | 0.85327
74 | 62 |  | 5/24/2024 1:20:58 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 14.0929 | 102.5493 | 0.27361 | 0.85978
75 | 63 |  | 5/24/2024 1:24:06 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 24.0069 | 103.4526 | 0.35212 | 0.75687
76 | 64 |  | 5/24/2024 1:27:12 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 5.4542 | 103.3739 | 0.090527 | 0.92363
77 | 65 |  | 5/24/2024 1:30:21 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 3.648 | 101.3183 | 0.06183 | 0.8156
78 | 66 |  | 5/24/2024 1:33:27 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 4.6354 | 100.2071 | 0.056713 | 0.94749
79 | 67 |  | 5/24/2024 1:36:34 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 4.2088 | 102.6854 | 0.062262 | 0.96978
80 | 68 |  | 5/24/2024 1:39:39 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 4.0264 | 105.2883 | 0.069895 | 0.97461
81 | 69 |  | 5/24/2024 1:42:47 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 4.196 | 102.1919 | 0.075572 | 0.97544
82 | 70 |  | 5/24/2024 1:45:58 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 4.6889 | 101.9186 | 0.081906 | 0.99111
83 | 71 |  | 5/24/2024 1:49:04 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 4.4552 | 101.0998 | 0.082545 | 0.94718
84 | 72 |  | 5/24/2024 1:52:10 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 4.6612 | 103.2695 | 0.085129 | 0.95179
85 | 73 |  | 5/24/2024 1:55:16 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 4.943 | 103.5836 | 0.088036 | 0.938
86 | 74 |  | 5/24/2024 1:58:21 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 5.3051 | 101.3384 | 0.090035 | 0.92713
87 | 75 |  | 5/24/2024 2:01:29 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 5.87 | 102.584 | 0.2051 | 0.58634
88 | 76 |  | 5/24/2024 2:04:40 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.9588 | 103.4095 | 2.6436 | 0.60129
89 | 77 |  | 5/24/2024 2:07:46 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 8.8468 | 102.1568 | 13.5719 | 0.73548
90 | 78 |  | 5/24/2024 2:10:49 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 9.7062 | 102.6679 | 13.915 | 0.63139
91 | 79 |  | 5/24/2024 2:13:54 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.6603 | 100.144 | 2.0503 | 1.0152
92 | 80 |  | 5/24/2024 2:16:56 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.56747 | 102.2211 | 0.16304 | 0.59699
93 | 81 |  | 5/24/2024 2:20:11 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.43701 | 100.6799 | 0.26731 | 0.65843
94 | 82 |  | 5/24/2024 2:23:24 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.28547 | 102.0076 | 0.38208 | 0.69871
95 | 83 |  | 5/24/2024 2:26:37 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.060652 | 102.7286 | 0.49063 | 0.73785
96 | 84 |  | 5/24/2024 2:29:46 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.029831 | 100.8298 | 0.61318 | 0.77034
97 | 85 |  | 5/24/2024 2:32:53 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.13377 | 101.7454 | 0.74412 | 0.80407
98 | 86 |  | 5/24/2024 2:36:00 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.36124 | 101.2943 | 0.96958 | 0.83288
99 | 87 |  | 5/24/2024 2:39:06 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.5791 | 102.3165 | 1.127 | 0.86293
100 | 88 |  | 5/24/2024 2:42:09 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.84258 | 100.6887 | 1.3582 | 0.90116
101 | 89 |  | 5/24/2024 2:45:12 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.0796 | 100.9207 | 1.5693 | 0.9338
102 | 90 |  | 5/24/2024 2:48:12 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 5.7749 | 102.3981 | 8.8669 | 0.59171
103 | 4 ppm |  | 5/24/2024 2:51:16 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.9633 | 102.7334 | 3.0297 | 2.8312

## Conc. in Calib Units RSDs
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Ca 317.933 | Y 371.029 (IS) | La 398.852 | Na 589.592
1 | Calib Blank 1 |  | 5/24/2024 9:18:36 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La
2 | Calib Std 1 |  | 5/24/2024 9:21:56 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La
3 | Calib Std 2 |  | 5/24/2024 9:25:02 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La
4 | Calib Std 3 |  | 5/24/2024 9:28:04 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La
5 | Calib Std 4 |  | 5/24/2024 9:31:10 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La
6 | Calib Std 5 |  | 5/24/2024 9:34:16 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La
7 | Calib Std 6 |  | 5/24/2024 9:37:23 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La
8 | Calib Std 7 |  | 5/24/2024 9:40:32 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La
9 | Calib Std 8 |  | 5/24/2024 9:43:41 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La
10 | Calib Std 9 |  | 5/24/2024 9:46:51 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La
11 | 1 |  | 5/24/2024 9:50:07 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.3729% |  | 0.2305% | 0.0355%
12 | 2 |  | 5/24/2024 9:53:20 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.7248% |  | 0.121% | 0.02908%
13 |  |  | 5/24/2024 9:56:37 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.898% |  | 0.3691% | 0.1415%
14 | 4 |  | 5/24/2024 9:59:55 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.4951% |  | 0.5817% | 0.06967%
15 | 5 |  | 5/24/2024 10:03:06 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.2143% |  | 0.5239% | 0.06364%
16 | 6 |  | 5/24/2024 10:06:26 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.2725% |  | 0.2038% | 0.07829%
17 | 7 |  | 5/24/2024 10:09:45 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.4539% |  | 0.8941% | 0.0329%
18 | 8 |  | 5/24/2024 10:13:00 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.4718% |  | 0.5787% | 0.1204%
19 | 9 |  | 5/24/2024 10:16:12 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.2821% |  | 1.743% | 0.1322%
20 | 10 |  | 5/24/2024 10:19:24 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.6697% |  | 0.9789% | 0.3136%
21 | 11 |  | 5/24/2024 10:22:33 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.3304% |  | 1.046% | 0.2847%
22 | 12 |  | 5/24/2024 10:25:43 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.9202% |  | 2.019% | 0.2896%
23 | 13 |  | 5/24/2024 10:28:51 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.5469% |  | 0.973% | 0.1283%
24 | 14 |  | 5/24/2024 10:32:00 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.2182% |  | 0.2872% | 0.03941%
25 | 15 |  | 5/24/2024 10:40:40 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.7541% |  | 0.3085% | 0.07534%
26 | 16 |  | 5/24/2024 10:43:56 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.4147% |  | 0.8454% | 0.04352%
27 | 17 |  | 5/24/2024 10:47:12 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.108% |  | 0.8723% | 0.2966%
28 | 18 |  | 5/24/2024 10:50:17 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.312% |  | 1.167% | 0.276%
29 | 19 |  | 5/24/2024 10:53:24 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.949% |  | 0.1655% | 0.396%
30 | 20 |  | 5/24/2024 10:56:33 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.4626% |  | 0.8912% | 0.0276%
31 | 21 |  | 5/24/2024 10:59:53 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.4457% |  | 0.4473% | 0.06487%
32 | 22 |  | 5/24/2024 11:03:11 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.5819% |  | 0.2239% | 0.2135%
33 | 23 |  | 5/24/2024 11:06:28 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.067% |  | 0.5462% | 0.09322%
34 | 24 |  | 5/24/2024 11:09:45 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 5.957% |  | 0.5001% | 0.2437%
35 | 25 |  | 5/24/2024 11:12:55 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 180.5% |  | 0.2191% | 0.3778%
36 | 26 |  | 5/24/2024 11:16:05 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 5.917% |  | 0.3735% | 0.2198%
37 | 27 |  | 5/24/2024 11:19:12 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 3.759% |  | 0.6636% | 0.08641%
38 | 28 |  | 5/24/2024 11:22:19 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.1% |  | 0.6063% | 0.3366%
39 | 29 |  | 5/24/2024 11:25:25 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.416% |  | 0.7687% | 0.2192%
40 | 30 |  | 5/24/2024 11:28:32 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.346% |  | 1.47% | 0.07548%
41 | 2 ppm |  | 5/24/2024 11:31:41 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 3.102% |  | 0.9989% | 0.2819%
42 | 31 |  | 5/24/2024 11:34:45 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.442% |  | 0.4505% | 0.07631%
43 | 32 |  | 5/24/2024 11:38:03 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.405% |  | 0.2965% | 0.2074%
44 | 33 |  | 5/24/2024 11:41:08 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.426% |  | 1.057% | 0.1186%
45 | 34 |  | 5/24/2024 11:44:13 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.396% |  | 0.3568% | 0.9007%
46 | 35 |  | 5/24/2024 11:47:14 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.5469% |  | 0.05991% | 0.02698%
47 | 36 |  | 5/24/2024 11:50:29 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.243% |  | 0.3165% | 0.0805%
48 | 37 |  | 5/24/2024 11:53:42 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.4596% |  | 0.2193% | 0.2243%
49 | 38 |  | 5/24/2024 11:56:56 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.144% |  | 0.4719% | 0.1948%
50 | 39 |  | 5/24/2024 12:00:10 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.976% |  | 0.4149% | 0.1322%
51 | 40 |  | 5/24/2024 12:03:22 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 643.7% |  | 0.4053% | 0.3589%
52 | 41 |  | 5/24/2024 12:06:31 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 7.007% |  | 0.5942% | 0.374%
53 | 42 |  | 5/24/2024 12:09:36 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 4.595% |  | 0.071% | 0.3651%
54 | 43 |  | 5/24/2024 12:12:39 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 5.269% |  | 0.8655% | 0.4724%
55 | 44 |  | 5/24/2024 12:15:42 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.36% |  | 1.049% | 0.2489%
56 | 45 |  | 5/24/2024 12:18:49 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.775% |  | 0.7787% | 0.3105%
57 | 46 |  | 5/24/2024 12:21:52 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.944% |  | 0.2799% | 0.1214%
58 | 47 |  | 5/24/2024 12:25:03 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.684% |  | 0.05797% | 0.3652%
59 | 48 |  | 5/24/2024 12:33:45 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.269% |  | 0.8858% | 0.02782%
60 | 49 |  | 5/24/2024 12:36:56 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 10.59% |  | 0.2868% | 0.1896%
61 | 50 |  | 5/24/2024 12:40:03 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 3.529% |  | 0.6791% | 0.1453%
62 | 51 |  | 5/24/2024 12:43:14 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 14.7% |  | 0.04431% | 0.1657%
63 | 52 |  | 5/24/2024 12:46:25 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 19.85% |  | 0.4758% | 0.0901%
64 | 53 |  | 5/24/2024 12:49:37 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 11.64% |  | 1.008% | 0.2555%
65 | 54 |  | 5/24/2024 12:52:49 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 8.944% |  | 0.9441% | 0.1313%
66 | 55 |  | 5/24/2024 12:55:59 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 12.56% |  | 0.8667% | 0.1217%
67 | 56 |  | 5/24/2024 12:59:08 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 36.48% |  | 0.4286% | 0.07757%
68 | 57 |  | 5/24/2024 1:02:16 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 90.71% |  | 0.7798% | 0.2909%
69 | 58 |  | 5/24/2024 1:05:23 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 26.72% |  | 0.8614% | 0.1961%
70 | 59 |  | 5/24/2024 1:08:32 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 7.699% |  | 0.7386% | 0.1778%
71 | 60 |  | 5/24/2024 1:11:42 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.5702% |  | 0.5003% | 0.09951%
72 | 3 ppm |  | 5/24/2024 1:14:49 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.668% |  | 0.3926% | 0.2469%
73 | 61 |  | 5/24/2024 1:17:52 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.7153% |  | 0.2654% | 0.5771%
74 | 62 |  | 5/24/2024 1:20:58 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.87% |  | 0.4629% | 0.1644%
75 | 63 |  | 5/24/2024 1:24:06 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.7572% |  | 0.3787% | 0.2966%
76 | 64 |  | 5/24/2024 1:27:12 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.535% |  | 0.2776% | 0.8641%
77 | 65 |  | 5/24/2024 1:30:21 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.2296% |  | 0.2126% | 1.903%
78 | 66 |  | 5/24/2024 1:33:27 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.153% |  | 0.4444% | 0.1952%
79 | 67 |  | 5/24/2024 1:36:34 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.373% |  | 0.306% | 0.739%
80 | 68 |  | 5/24/2024 1:39:39 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.846% |  | 0.2779% | 0.4225%
81 | 69 |  | 5/24/2024 1:42:47 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.706% |  | 0.3273% | 0.343%
82 | 70 |  | 5/24/2024 1:45:58 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.361% |  | 0.123% | 0.928%
83 | 71 |  | 5/24/2024 1:49:04 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.535% |  | 0.5713% | 0.06959%
84 | 72 |  | 5/24/2024 1:52:10 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.6834% |  | 0.2128% | 0.679%
85 | 73 |  | 5/24/2024 1:55:16 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.42% |  | 0.1475% | 0.6107%
86 | 74 |  | 5/24/2024 1:58:21 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.645% |  | 0.0984% | 0.6168%
87 | 75 |  | 5/24/2024 2:01:29 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.9812% |  | 0.2058% | 0.1877%
88 | 76 |  | 5/24/2024 2:04:40 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.019% |  | 0.3011% | 0.1785%
89 | 77 |  | 5/24/2024 2:07:46 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.732% |  | 1.19% | 0.2762%
90 | 78 |  | 5/24/2024 2:10:49 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.2215% |  | 0.5197% | 0.1692%
91 | 79 |  | 5/24/2024 2:13:54 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.1687% |  | 1.188% | 0.2644%
92 | 80 |  | 5/24/2024 2:16:56 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.057% |  | 0.0969% | 0.0216%
93 | 81 |  | 5/24/2024 2:20:11 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.226% |  | 0.2499% | 0.3288%
94 | 82 |  | 5/24/2024 2:23:24 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 4.35% |  | 0.4544% | 0.3222%
95 | 83 |  | 5/24/2024 2:26:37 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 30.86% |  | 0.1244% | 0.1054%
96 | 84 |  | 5/24/2024 2:29:46 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 45.04% |  | 0.6367% | 0.2853%
97 | 85 |  | 5/24/2024 2:32:53 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 12.45% |  | 0.7743% | 0.1222%
98 | 86 |  | 5/24/2024 2:36:00 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 6.699% |  | 0.6376% | 0.2809%
99 | 87 |  | 5/24/2024 2:39:06 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.802% |  | 0.5697% | 0.555%
100 | 88 |  | 5/24/2024 2:42:09 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 3.142% |  | 1.807% | 0.5948%
101 | 89 |  | 5/24/2024 2:45:12 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 3.118% |  | 1.048% | 0.4868%
102 | 90 |  | 5/24/2024 2:48:12 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.819% |  | 0.7584% | 0.1592%
103 | 4 ppm |  | 5/24/2024 2:51:16 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.635% |  | 0.5995% | 0.7477%

## Conc. in Sample Units
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Ca 317.933 (mg/L) | Y 371.029 (IS) (%) | La 398.852 (mg/L) | Na 589.592 (mg/L)
1 | Calib Blank 1 |  | 5/24/2024 9:18:36 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La |  | 99.7896
2 | Calib Std 1 |  | 5/24/2024 9:21:56 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La |  | 100.6425
3 | Calib Std 2 |  | 5/24/2024 9:25:02 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La |  | 100.0011
4 | Calib Std 3 |  | 5/24/2024 9:28:04 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La |  | 101.0508
5 | Calib Std 4 |  | 5/24/2024 9:31:10 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La |  | 101.0392
6 | Calib Std 5 |  | 5/24/2024 9:34:16 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La |  | 101.0343
7 | Calib Std 6 |  | 5/24/2024 9:37:23 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La |  | 97.6203
8 | Calib Std 7 |  | 5/24/2024 9:40:32 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La |  | 98.6679
9 | Calib Std 8 |  | 5/24/2024 9:43:41 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La |  | 100.9013
10 | Calib Std 9 |  | 5/24/2024 9:46:51 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La |  | 100.6757
11 | 1 |  | 5/24/2024 9:50:07 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.88004 | 101.81 | 2.5789 | 0.53252
12 | 2 |  | 5/24/2024 9:53:20 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.75521 | 100.4647 | 28.529 | 0.55383
13 |  |  | 5/24/2024 9:56:37 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.53171 | 99.9929 | 29.1621 | 0.56845
14 | 4 |  | 5/24/2024 9:59:55 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.74639 | 100.3315 | 2.6917 | 0.70685
15 | 5 |  | 5/24/2024 10:03:06 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.76223 | 100.9719 | 0.16504 | 0.53671
16 | 6 |  | 5/24/2024 10:06:26 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.81016 | 100.7643 | 0.31383 | 0.56085
17 | 7 |  | 5/24/2024 10:09:45 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.8074 | 100.7458 | 0.5519 | 0.61146
18 | 8 |  | 5/24/2024 10:13:00 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.79937 | 101.2236 | 0.79028 | 0.6512
19 | 9 |  | 5/24/2024 10:16:12 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.80807 | 101.2151 | 1.0325 | 0.67391
20 | 10 |  | 5/24/2024 10:19:24 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.78012 | 99.9126 | 1.2637 | 0.74191
21 | 11 |  | 5/24/2024 10:22:33 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.80962 | 99.7432 | 1.5161 | 0.70492
22 | 12 |  | 5/24/2024 10:25:43 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.80714 | 101.4431 | 1.7922 | 0.7092
23 | 13 |  | 5/24/2024 10:28:51 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.79491 | 100.7179 | 2.0596 | 0.71127
24 | 14 |  | 5/24/2024 10:32:00 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.7035 | 100.4583 | 2.4082 | 0.71085
25 | 15 |  | 5/24/2024 10:40:40 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.6622 | 102.5039 | 14.2535 | 0.56533
26 | 16 |  | 5/24/2024 10:43:56 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.72758 | 101.9681 | 13.0239 | 0.52432
27 | 17 |  | 5/24/2024 10:47:12 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 9.0721 | 100.9414 | 0.28395 | 0.75687
28 | 18 |  | 5/24/2024 10:50:17 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 17.4045 | 102.3159 | 6.3473 | 0.7145
29 | 19 |  | 5/24/2024 10:53:24 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.859 | 100.9407 | 0.6003 | 0.98386
30 | 20 |  | 5/24/2024 10:56:33 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.80006 | 102.168 | 0.23891 | 0.53229
31 | 21 |  | 5/24/2024 10:59:53 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.74363 | 100.7846 | 0.28869 | 0.57504
32 | 22 |  | 5/24/2024 11:03:11 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.5975 | 100.8504 | 0.28794 | 0.63417
33 | 23 |  | 5/24/2024 11:06:28 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.45596 | 102.8923 | 0.3101 | 0.70065
34 | 24 |  | 5/24/2024 11:09:45 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.25809 | 101.571 | 0.32745 | 0.75642
35 | 25 |  | 5/24/2024 11:12:55 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.0075456 | 101.4498 | 0.37007 | 0.80554
36 | 26 |  | 5/24/2024 11:16:05 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.27153 | 102.3105 | 0.42188 | 0.8433
37 | 27 |  | 5/24/2024 11:19:12 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.59731 | 102.4304 | 0.46233 | 0.8773
38 | 28 |  | 5/24/2024 11:22:19 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.0772 | 102.5879 | 0.50588 | 0.91594
39 | 29 |  | 5/24/2024 11:25:25 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.4276 | 102.2156 | 0.55167 | 0.94434
40 | 30 |  | 5/24/2024 11:28:32 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 4.7344 | 102.2728 | 2.2723 | 0.58165
41 | 2 ppm |  | 5/24/2024 11:31:41 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.90068 | 101.9956 | 1.0688 | 1.4134
42 | 31 |  | 5/24/2024 11:34:45 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.85054 | 101.7506 | 26.3002 | 0.53113
43 | 32 |  | 5/24/2024 11:38:03 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 9.2875 | 103.2992 | 0.31029 | 0.7464
44 | 33 |  | 5/24/2024 11:41:08 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 8.3838 | 101.6186 | 6.2047 | 0.61114
45 | 34 |  | 5/24/2024 11:44:13 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.1186 | 103.2623 | 1.2516 | 0.98674
46 | 35 |  | 5/24/2024 11:47:14 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.72232 | 101.588 | 0.45222 | 0.53613
47 | 36 |  | 5/24/2024 11:50:29 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.73329 | 101.7585 | 0.54168 | 0.57878
48 | 37 |  | 5/24/2024 11:53:42 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.60346 | 103.6586 | 0.5563 | 0.64182
49 | 38 |  | 5/24/2024 11:56:56 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.36995 | 102.6616 | 0.57947 | 0.69833
50 | 39 |  | 5/24/2024 12:00:10 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.25174 | 100.8537 | 0.65054 | 0.74926
51 | 40 |  | 5/24/2024 12:03:22 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.00086077 | 103.6581 | 0.72126 | 0.80071
52 | 41 |  | 5/24/2024 12:06:31 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.26023 | 102.2665 | 0.78591 | 0.84679
53 | 42 |  | 5/24/2024 12:09:36 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.6176 | 102.2694 | 0.88871 | 0.88794
54 | 43 |  | 5/24/2024 12:12:39 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.0539 | 101.3523 | 1.0129 | 0.92956
55 | 44 |  | 5/24/2024 12:15:42 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.5832 | 102.1349 | 1.1102 | 0.9619
56 | 45 |  | 5/24/2024 12:18:49 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 5.1868 | 103.1297 | 4.2853 | 0.66779
57 | 46 |  | 5/24/2024 12:21:52 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 6.815 | 102.3872 | 0.048291 | 0.68592
58 | 47 |  | 5/24/2024 12:25:03 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 4.0441 | 102.142 | 40.7093 | 0.6299
59 | 48 |  | 5/24/2024 12:33:45 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 10.1707 | 100.9681 | 38.1071 | 0.60168
60 | 49 |  | 5/24/2024 12:36:56 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.14296 | 100.4909 | 1.8936 | 0.67936
61 | 50 |  | 5/24/2024 12:40:03 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.3809 | 103.4007 | 0.1164 | 0.66953
62 | 51 |  | 5/24/2024 12:43:14 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.10778 | 100.7003 | 0.20114 | 0.74368
63 | 52 |  | 5/24/2024 12:46:25 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.08671 | 102.051 | 0.3413 | 0.73517
64 | 53 |  | 5/24/2024 12:49:37 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.14094 | 102.7862 | 0.49622 | 0.71904
65 | 54 |  | 5/24/2024 12:52:49 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.14881 | 101.7605 | 0.65653 | 0.71083
66 | 55 |  | 5/24/2024 12:55:59 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.11302 | 102.2131 | 0.83745 | 0.70242
67 | 56 |  | 5/24/2024 12:59:08 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.039824 | 102.4784 | 1.0011 | 0.70365
68 | 57 |  | 5/24/2024 1:02:16 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.017013 | 102.2754 | 1.2125 | 0.68745
69 | 58 |  | 5/24/2024 1:05:23 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.044739 | 100.7508 | 1.4189 | 0.68655
70 | 59 |  | 5/24/2024 1:08:32 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.15606 | 101.7004 | 1.7462 | 0.6873
71 | 60 |  | 5/24/2024 1:11:42 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.2637 | 103.5518 | 10.442 | 0.54766
72 | 3 ppm |  | 5/24/2024 1:14:49 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.6916 | 103.3388 | 2.0552 | 2.0801
73 | 61 |  | 5/24/2024 1:17:52 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 14.025 | 103.5422 | 0.046484 | 0.85327
74 | 62 |  | 5/24/2024 1:20:58 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 14.0929 | 102.5493 | 0.27361 | 0.85978
75 | 63 |  | 5/24/2024 1:24:06 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 24.0069 | 103.4526 | 0.35212 | 0.75687
76 | 64 |  | 5/24/2024 1:27:12 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 5.4542 | 103.3739 | 0.090527 | 0.92363
77 | 65 |  | 5/24/2024 1:30:21 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 3.648 | 101.3183 | 0.06183 | 0.8156
78 | 66 |  | 5/24/2024 1:33:27 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 4.6354 | 100.2071 | 0.056713 | 0.94749
79 | 67 |  | 5/24/2024 1:36:34 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 4.2088 | 102.6854 | 0.062262 | 0.96978
80 | 68 |  | 5/24/2024 1:39:39 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 4.0264 | 105.2883 | 0.069895 | 0.97461
81 | 69 |  | 5/24/2024 1:42:47 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 4.196 | 102.1919 | 0.075572 | 0.97544
82 | 70 |  | 5/24/2024 1:45:58 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 4.6889 | 101.9186 | 0.081906 | 0.99111
83 | 71 |  | 5/24/2024 1:49:04 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 4.4552 | 101.0998 | 0.082545 | 0.94718
84 | 72 |  | 5/24/2024 1:52:10 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 4.6612 | 103.2695 | 0.085129 | 0.95179
85 | 73 |  | 5/24/2024 1:55:16 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 4.943 | 103.5836 | 0.088036 | 0.938
86 | 74 |  | 5/24/2024 1:58:21 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 5.3051 | 101.3384 | 0.090035 | 0.92713
87 | 75 |  | 5/24/2024 2:01:29 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 5.87 | 102.584 | 0.2051 | 0.58634
88 | 76 |  | 5/24/2024 2:04:40 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.9588 | 103.4095 | 2.6436 | 0.60129
89 | 77 |  | 5/24/2024 2:07:46 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 8.8468 | 102.1568 | 13.5719 | 0.73548
90 | 78 |  | 5/24/2024 2:10:49 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 9.7062 | 102.6679 | 13.915 | 0.63139
91 | 79 |  | 5/24/2024 2:13:54 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.6603 | 100.144 | 2.0503 | 1.0152
92 | 80 |  | 5/24/2024 2:16:56 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.56747 | 102.2211 | 0.16304 | 0.59699
93 | 81 |  | 5/24/2024 2:20:11 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.43701 | 100.6799 | 0.26731 | 0.65843
94 | 82 |  | 5/24/2024 2:23:24 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.28547 | 102.0076 | 0.38208 | 0.69871
95 | 83 |  | 5/24/2024 2:26:37 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.060652 | 102.7286 | 0.49063 | 0.73785
96 | 84 |  | 5/24/2024 2:29:46 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | -0.029831 | 100.8298 | 0.61318 | 0.77034
97 | 85 |  | 5/24/2024 2:32:53 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.13377 | 101.7454 | 0.74412 | 0.80407
98 | 86 |  | 5/24/2024 2:36:00 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.36124 | 101.2943 | 0.96958 | 0.83288
99 | 87 |  | 5/24/2024 2:39:06 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.5791 | 102.3165 | 1.127 | 0.86293
100 | 88 |  | 5/24/2024 2:42:09 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.84258 | 100.6887 | 1.3582 | 0.90116
101 | 89 |  | 5/24/2024 2:45:12 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.0796 | 100.9207 | 1.5693 | 0.9338
102 | 90 |  | 5/24/2024 2:48:12 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 5.7749 | 102.3981 | 8.8669 | 0.59171
103 | 4 ppm |  | 5/24/2024 2:51:16 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.9633 | 102.7334 | 3.0297 | 2.8312

## Conc. in Sample Units RSDs
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Ca 317.933 | Y 371.029 (IS) | La 398.852 | Na 589.592
1 | Calib Blank 1 |  | 5/24/2024 9:18:36 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La
2 | Calib Std 1 |  | 5/24/2024 9:21:56 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La
3 | Calib Std 2 |  | 5/24/2024 9:25:02 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La
4 | Calib Std 3 |  | 5/24/2024 9:28:04 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La
5 | Calib Std 4 |  | 5/24/2024 9:31:10 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La
6 | Calib Std 5 |  | 5/24/2024 9:34:16 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La
7 | Calib Std 6 |  | 5/24/2024 9:37:23 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La
8 | Calib Std 7 |  | 5/24/2024 9:40:32 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La
9 | Calib Std 8 |  | 5/24/2024 9:43:41 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La
10 | Calib Std 9 |  | 5/24/2024 9:46:51 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La
11 | 1 |  | 5/24/2024 9:50:07 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.3729% |  | 0.2305% | 0.0355%
12 | 2 |  | 5/24/2024 9:53:20 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.7248% |  | 0.121% | 0.02908%
13 |  |  | 5/24/2024 9:56:37 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.898% |  | 0.3691% | 0.1415%
14 | 4 |  | 5/24/2024 9:59:55 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.4951% |  | 0.5817% | 0.06967%
15 | 5 |  | 5/24/2024 10:03:06 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.2143% |  | 0.5239% | 0.06364%
16 | 6 |  | 5/24/2024 10:06:26 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.2725% |  | 0.2038% | 0.07829%
17 | 7 |  | 5/24/2024 10:09:45 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.4539% |  | 0.8941% | 0.0329%
18 | 8 |  | 5/24/2024 10:13:00 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.4718% |  | 0.5787% | 0.1204%
19 | 9 |  | 5/24/2024 10:16:12 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.2821% |  | 1.743% | 0.1322%
20 | 10 |  | 5/24/2024 10:19:24 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.6697% |  | 0.9789% | 0.3136%
21 | 11 |  | 5/24/2024 10:22:33 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.3304% |  | 1.046% | 0.2847%
22 | 12 |  | 5/24/2024 10:25:43 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.9202% |  | 2.019% | 0.2896%
23 | 13 |  | 5/24/2024 10:28:51 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.5469% |  | 0.973% | 0.1283%
24 | 14 |  | 5/24/2024 10:32:00 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.2182% |  | 0.2872% | 0.03941%
25 | 15 |  | 5/24/2024 10:40:40 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.7541% |  | 0.3085% | 0.07534%
26 | 16 |  | 5/24/2024 10:43:56 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.4147% |  | 0.8454% | 0.04352%
27 | 17 |  | 5/24/2024 10:47:12 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.108% |  | 0.8723% | 0.2966%
28 | 18 |  | 5/24/2024 10:50:17 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.312% |  | 1.167% | 0.276%
29 | 19 |  | 5/24/2024 10:53:24 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.949% |  | 0.1655% | 0.396%
30 | 20 |  | 5/24/2024 10:56:33 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.4626% |  | 0.8912% | 0.0276%
31 | 21 |  | 5/24/2024 10:59:53 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.4457% |  | 0.4473% | 0.06487%
32 | 22 |  | 5/24/2024 11:03:11 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.5819% |  | 0.2239% | 0.2135%
33 | 23 |  | 5/24/2024 11:06:28 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.067% |  | 0.5462% | 0.09322%
34 | 24 |  | 5/24/2024 11:09:45 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 5.957% |  | 0.5001% | 0.2437%
35 | 25 |  | 5/24/2024 11:12:55 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 180.5% |  | 0.2191% | 0.3778%
36 | 26 |  | 5/24/2024 11:16:05 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 5.917% |  | 0.3735% | 0.2198%
37 | 27 |  | 5/24/2024 11:19:12 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 3.759% |  | 0.6636% | 0.08641%
38 | 28 |  | 5/24/2024 11:22:19 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.1% |  | 0.6063% | 0.3366%
39 | 29 |  | 5/24/2024 11:25:25 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.416% |  | 0.7687% | 0.2192%
40 | 30 |  | 5/24/2024 11:28:32 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.346% |  | 1.47% | 0.07548%
41 | 2 ppm |  | 5/24/2024 11:31:41 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 3.102% |  | 0.9989% | 0.2819%
42 | 31 |  | 5/24/2024 11:34:45 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.442% |  | 0.4505% | 0.07631%
43 | 32 |  | 5/24/2024 11:38:03 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.405% |  | 0.2965% | 0.2074%
44 | 33 |  | 5/24/2024 11:41:08 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.426% |  | 1.057% | 0.1186%
45 | 34 |  | 5/24/2024 11:44:13 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.396% |  | 0.3568% | 0.9007%
46 | 35 |  | 5/24/2024 11:47:14 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.5469% |  | 0.05991% | 0.02698%
47 | 36 |  | 5/24/2024 11:50:29 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.243% |  | 0.3165% | 0.0805%
48 | 37 |  | 5/24/2024 11:53:42 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.4596% |  | 0.2193% | 0.2243%
49 | 38 |  | 5/24/2024 11:56:56 AM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.144% |  | 0.4719% | 0.1948%
50 | 39 |  | 5/24/2024 12:00:10 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.976% |  | 0.4149% | 0.1322%
51 | 40 |  | 5/24/2024 12:03:22 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 643.7% |  | 0.4053% | 0.3589%
52 | 41 |  | 5/24/2024 12:06:31 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 7.007% |  | 0.5942% | 0.374%
53 | 42 |  | 5/24/2024 12:09:36 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 4.595% |  | 0.071% | 0.3651%
54 | 43 |  | 5/24/2024 12:12:39 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 5.269% |  | 0.8655% | 0.4724%
55 | 44 |  | 5/24/2024 12:15:42 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.36% |  | 1.049% | 0.2489%
56 | 45 |  | 5/24/2024 12:18:49 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.775% |  | 0.7787% | 0.3105%
57 | 46 |  | 5/24/2024 12:21:52 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.944% |  | 0.2799% | 0.1214%
58 | 47 |  | 5/24/2024 12:25:03 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.684% |  | 0.05797% | 0.3652%
59 | 48 |  | 5/24/2024 12:33:45 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.269% |  | 0.8858% | 0.02782%
60 | 49 |  | 5/24/2024 12:36:56 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 10.59% |  | 0.2868% | 0.1896%
61 | 50 |  | 5/24/2024 12:40:03 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 3.529% |  | 0.6791% | 0.1453%
62 | 51 |  | 5/24/2024 12:43:14 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 14.7% |  | 0.04431% | 0.1657%
63 | 52 |  | 5/24/2024 12:46:25 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 19.85% |  | 0.4758% | 0.0901%
64 | 53 |  | 5/24/2024 12:49:37 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 11.64% |  | 1.008% | 0.2555%
65 | 54 |  | 5/24/2024 12:52:49 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 8.944% |  | 0.9441% | 0.1313%
66 | 55 |  | 5/24/2024 12:55:59 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 12.56% |  | 0.8667% | 0.1217%
67 | 56 |  | 5/24/2024 12:59:08 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 36.48% |  | 0.4286% | 0.07757%
68 | 57 |  | 5/24/2024 1:02:16 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 90.71% |  | 0.7798% | 0.2909%
69 | 58 |  | 5/24/2024 1:05:23 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 26.72% |  | 0.8614% | 0.1961%
70 | 59 |  | 5/24/2024 1:08:32 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 7.699% |  | 0.7386% | 0.1778%
71 | 60 |  | 5/24/2024 1:11:42 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.5702% |  | 0.5003% | 0.09951%
72 | 3 ppm |  | 5/24/2024 1:14:49 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.668% |  | 0.3926% | 0.2469%
73 | 61 |  | 5/24/2024 1:17:52 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.7153% |  | 0.2654% | 0.5771%
74 | 62 |  | 5/24/2024 1:20:58 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.87% |  | 0.4629% | 0.1644%
75 | 63 |  | 5/24/2024 1:24:06 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.7572% |  | 0.3787% | 0.2966%
76 | 64 |  | 5/24/2024 1:27:12 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.535% |  | 0.2776% | 0.8641%
77 | 65 |  | 5/24/2024 1:30:21 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.2296% |  | 0.2126% | 1.903%
78 | 66 |  | 5/24/2024 1:33:27 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.153% |  | 0.4444% | 0.1952%
79 | 67 |  | 5/24/2024 1:36:34 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.373% |  | 0.306% | 0.739%
80 | 68 |  | 5/24/2024 1:39:39 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.846% |  | 0.2779% | 0.4225%
81 | 69 |  | 5/24/2024 1:42:47 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.706% |  | 0.3273% | 0.343%
82 | 70 |  | 5/24/2024 1:45:58 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.361% |  | 0.123% | 0.928%
83 | 71 |  | 5/24/2024 1:49:04 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.535% |  | 0.5713% | 0.06959%
84 | 72 |  | 5/24/2024 1:52:10 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.6834% |  | 0.2128% | 0.679%
85 | 73 |  | 5/24/2024 1:55:16 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.42% |  | 0.1475% | 0.6107%
86 | 74 |  | 5/24/2024 1:58:21 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.645% |  | 0.0984% | 0.6168%
87 | 75 |  | 5/24/2024 2:01:29 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.9812% |  | 0.2058% | 0.1877%
88 | 76 |  | 5/24/2024 2:04:40 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.019% |  | 0.3011% | 0.1785%
89 | 77 |  | 5/24/2024 2:07:46 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.732% |  | 1.19% | 0.2762%
90 | 78 |  | 5/24/2024 2:10:49 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.2215% |  | 0.5197% | 0.1692%
91 | 79 |  | 5/24/2024 2:13:54 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 0.1687% |  | 1.188% | 0.2644%
92 | 80 |  | 5/24/2024 2:16:56 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.057% |  | 0.0969% | 0.0216%
93 | 81 |  | 5/24/2024 2:20:11 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.226% |  | 0.2499% | 0.3288%
94 | 82 |  | 5/24/2024 2:23:24 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 4.35% |  | 0.4544% | 0.3222%
95 | 83 |  | 5/24/2024 2:26:37 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 30.86% |  | 0.1244% | 0.1054%
96 | 84 |  | 5/24/2024 2:29:46 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 45.04% |  | 0.6367% | 0.2853%
97 | 85 |  | 5/24/2024 2:32:53 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 12.45% |  | 0.7743% | 0.1222%
98 | 86 |  | 5/24/2024 2:36:00 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 6.699% |  | 0.6376% | 0.2809%
99 | 87 |  | 5/24/2024 2:39:06 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.802% |  | 0.5697% | 0.555%
100 | 88 |  | 5/24/2024 2:42:09 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 3.142% |  | 1.807% | 0.5948%
101 | 89 |  | 5/24/2024 2:45:12 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 3.118% |  | 1.048% | 0.4868%
102 | 90 |  | 5/24/2024 2:48:12 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 1.819% |  | 0.7584% | 0.1592%
103 | 4 ppm |  | 5/24/2024 2:51:16 PM |  | JAO.052424 | JAO.Na.Ca.La | 2.635% |  | 0.5995% | 0.7477%

## Internal Standards
Row Index Number | Y 371.029
1 | 100%
2 | 100.7%
3 | 99.72%
4 | 100.6%
5 | 101%
6 | 101%
7 | 99.32%
8 | 99.09%
9 | 100.9%
10 | 100.2%
11 | 102%
12 | 100.3%
13 | 100%
14 | 101.4%
15 | 101.7%
16 | 101.7%
17 | 101.8%
18 | 101.9%
19 | 102.3%
20 | 102.3%
21 | 100.4%
22 | 102.6%
23 | 102.2%
24 | 102.2%
25 | 103%
26 | 103.3%
27 | 101.8%
28 | 102.4%
29 | 102.2%
30 | 102.1%
31 | 102.7%
32 | 102%
33 | 103.3%
34 | 102.2%
35 | 103.6%
36 | 102.1%
37 | 103%
38 | 102.7%
39 | 102.9%
40 | 102.7%
41 | 104.1%
42 | 100.8%
43 | 103.6%
44 | 101.6%
45 | 103.6%
46 | 102.7%
47 | 103.1%
48 | 104.5%
49 | 103.3%
50 | 101.9%
51 | 104.1%
52 | 99.22%
53 | 102.1%
54 | 102.2%
55 | 102.9%
56 | 103.1%
57 | 102.2%
58 | 102.3%
59 | 101.8%
60 | 103.5%
61 | 102.9%
62 | 102.1%
63 | 102.3%
64 | 102.9%
65 | 103.5%
66 | 103.2%
67 | 103.5%
68 | 103.8%
69 | 102.6%
70 | 103.7%
71 | 103.5%
72 | 104.2%
73 | 103.4%
74 | 104.1%
75 | 103.3%
76 | 103.7%
77 | 102.8%
78 | 102.9%
79 | 102.8%
80 | 104%
81 | 103%
82 | 101.9%
83 | 102.9%
84 | 102.5%
85 | 103.9%
86 | 103%
87 | 103.4%
88 | 103.9%
89 | 102.1%
90 | 102.9%
91 | 100.7%
92 | 103.2%
93 | 101.9%
94 | 103.5%
95 | 103.4%
96 | 103%
97 | 102.1%
98 | 101.9%
99 | 103.5%
100 | 102.1%
101 | 102.1%
102 | 103.4%
103 | 103.1%